Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла

ПО «Фалькон К2», в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации программы, а также информация о персонале, необходимом для обеспечения такой поддержки

Термины и определения:

- ПО — Программное Обеспечение «Фалькон К2»

- Разработчик — ООО «ПРОГРЕСС ЛАБ»

- Пользователь — пользователь ПО имеющий лицензию на ПО

Поддержание жизненного цикла ПО

Поддержание жизненного цикла ПО осуществляется за счет сопровождения ПО и включает в себя совершенствование ПО в соответствии с собственным планом доработок и по заявкам пользователей, консультации по вопросам установки и эксплуатации ПО.

В рамках технической поддержки ПО оказываются следующие услуги:

- помощь в установке ПО;

- помощь в настройке ПО;

- помощь в установке обновлений ПО;

- помощь в поиске и устранении проблем, возникающих при эксплуатации ПО;

- помощь в эксплуатации ПО;

- общие консультации по работе с ПО.

Устранение неисправностей в ходе эксплуатации ПО

Неисправности, выявленные в ходе эксплуатации Программы, могут быть исправлены двумя способами:

- обновление компонентов ПО при помощи установки новой исправленной версии;

- разовая работа специалиста службы технической поддержки по запросу пользователя.

В случае возникновения неисправностей в ПО, либо необходимости в её доработке, Разработчику может быть направлен запрос.

Запрос направляется пользователем Разработчику на адрес электронной почты: support@labpro.tech

Время работы технической поддержки: понедельник-пятница с 09:00 до 18:00 по московскому времени. Нормативный срок реагирования на запрос – 4 часа, нормативный срок решения запроса – 8 часов, в рабочие дни согласно производственному календарю Минтруда. Фактический срок реагирования на запрос пользователя и скорость его решения зависит от загруженности сотрудников Разработчика и сложности запроса. В случае возникновения неисправностей в ПО, требующих доработки, доработка проводится в соответствии с графиком релизов.

Разработчик оставляет за собой право обращаться за уточнением информации по запросу, в тех случаях, когда указанной в запросе информации будет недостаточно для выполнения запроса пользователя. Пользователь в этом случае должен предоставить информацию, скриншоты и прочие необходимые для обработки запроса материалы.

Совершенствование ПО

Программа регулярно совершенствуется (модернизируется): в ней появляются новые

дополнительные возможности, функции, обновляется интерфейс.

Пользователь может самостоятельно повлиять на модернизацию ПО, для этого необходимо направить предложение по усовершенствованию на адрес электронной почты: support@labpro.tech

Предложение будет рассмотрено и в случае признания его эффективности в ПО могут быть внесены внесены соответствующие изменения.

Информация о персонале, необходимом для обеспечения поддержки жизненного цикла ПО

Для обеспечения поддержания жизненного цикла ПО Разработчиком задействованы штатные сотрудники.

Гарантийное обслуживание, техническая поддержка, модернизация программного обеспечения осуществляется силами следующих штатных сотрудников Разработчика:

- Гарантийное обслуживание Программы – 1 разработчик;

- Техническая поддержка Программы – 1 инженер;

- Модернизация ПО, в том числе модификация исходного текста ПО – 1 разработчик.

Адреса размещения

Фактический адрес размещения инфраструктуры разработки:

125252, город Москва, улица Авиаконструктора Микояна, д. 12, этаж 8, офис ООО  «ПРОГРЕСС ЛАБ», помещение 9

Фактический адрес размещения разработчиков:

125252, город Москва, улица Авиаконструктора Микояна, д. 12, этаж 8, офис ООО  «ПРОГРЕСС ЛАБ», помещение 5

Фактический адрес размещения службы поддержки:

125252, город Москва, улица Авиаконструктора Микояна, д. 12, этаж 8, офис ООО  «ПРОГРЕСС ЛАБ», помещение 5